## B2
B2－高速公路局新建(增建)建築物無障礙設施設置竣工檢查表 （適用102.1.1.以後掛號之建造執照申請案）
建照號碼： ○○○國道建字第○○○○○號 檢查日期：○○○年○○月○○日
建物名稱：「○○○○○○○○○○○○○○工程」
建物地點：○○(縣)市○○區(鄉、鎮)○○○○○○○○○○
※請承造人詳實填具下列各項目設計數量（處）。 |  | 承造人自主檢查紀錄 | 勘檢小組 抽查結果
項目(處) | 規範內容 | 尺寸 | 符合(○) | 不符合(╳) | 備註 (尺寸)
1. 室外通路 （處） | (1)地面：通路地面應平整、防滑且易於通行。（規範202.3）
(2)適用範圍：建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口，或基地內各幢建築物間，設有引導設施之通路，作為無障礙通路之室外通路應符合本節規定。（規範203.1） ★建築物設有騎樓者，其地平面不得與鄰接之騎樓地平面高低不平。但因地勢關係，經直轄市、縣（市）（局）主管機關核准者，不在此限。（建築法第43條第2項）
(3)室外通路引導標誌：室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時，必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。（規範203.2.1）
(4)無障礙標誌： a.標誌：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。（規範902.1） b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同。（規範902.2）
(5)室外通路坡度：≦1/15;但適用本規範202.4者(獨棟或連棟之建築物)其地面坡度≦1/10，超過者應依本規範206節規定設置坡道，且兩不同方向之坡道交會處應設置平台，該平台坡度應≦1/50。（規範203.2.2）
(6)室外通路寬度：≧130cm；但適用本規範202.4者獨棟或連棟之建築物其通路寬度≧90cm。（規範203.2.3）
(7)室外通路排水：室外通路應考慮排水，洩水坡度為1/100~1/50。（規範203.2.4）
(8)室外通路開口：室外通路寬度130cm範圍內；如設置水溝格柵或其他開口，其主要行進方向之開口寬度≦1.3cm。（規範203.2.5）
(9)突出物限制：室外通路淨高≧200cm；地面起60~200cm範圍，不得有10cm以上之懸空突出物，如為必要設置之突出物，應設置警示與其他防護設施。（規範203.2.6）
(10)室外通路警示設施特別規定：室外通路設有坡道，並於側邊設有階梯時，為利視覺障礙者使用，應依本規範305.1 設置終端警示設施，其寬度≧130 公分或該階梯寬度。(規範203.2.7)
(11)室外通路迴轉空間：通路寬度<150cm，每隔60m、通路盡頭或距盡頭3.5m內，應設置直徑≧150cm之迴轉空間。但適用本規範202.4者，其迴轉空間直徑≧120cm。（規範203.2.8）
(12-1)室外通路邊緣防護：與鄰近地面高差>20cm，未鄰牆壁側應設置高度≧5cm之邊緣防護。（規範203.3.1）
(12-2)室外通路防護設施：與鄰近地面高差>75cm，未鄰牆壁側應設置高度≧110cm之防護設施；位於地面層10層以上者，防護設施高度≧120cm。（規範203.3.2）
2. 避難層坡道及扶手 （處） | (1) 坡道引導標誌：坡道儘量設置於建築物主要入口處，如未設置於主要入口處者，應於入口處及沿途轉彎處設置引導標誌。（規範206.2.1.）
(2)無障礙標誌： a.標誌：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。（規範902.1） b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同。（規範902.2）
(3)坡道寬度：坡道淨寬應≧90cm；若坡道為取代樓梯者﹙即未另設樓梯﹚，則淨寬應≧150cm。（規範206.2.2）
(4)坡道坡度﹕應≦1/12；高差<20cm 者，其坡度得酌予放寬，惟不得超過下列規定。(5cm<高差<20cm 者﹕1/10)、(3cm<高差<5cm 者﹕1/5)（規範206.2.3）
(5)坡道地面：坡道地面應平整、防滑且易於通行。（規範206.2.4）
(6)端點平台﹕坡道起點及終點，均應設置長、寬各≧150cm之平台，且該平台之坡度應≦1/50。但端點平臺於騎樓者不得大於 1/40。（規範206.3.1）
(7)中間平台：坡道每高差75cm，應設置長度≧150cm之平台，且平台之坡度應≦1/50。（規範206.3.2）
(8)轉彎平台：坡道轉彎角度大於 45 度處，應設置直徑≧150cm 且坡度≦1/50 之平台。（規範206.3.3）
(9)坡道邊緣防護：坡道與鄰近地面高差＞20cm者，未鄰牆壁側應設置高度≧5cm 之邊緣防護。（規範206.4.1）
(10)坡道防護設施：坡道與鄰近地面高差>75cm 時，未鄰牆壁側應設置高度≧110cm 之防護設施。(坡道位於十層以上者﹕防護設施高度應≧120cm)（規範206.4.2）
(11)坡道扶手設置：高差＞20cm 坡道，兩側應設置本規範 207 節規定之連續性扶手，且得免設置水平延伸。（規範206.5）
(12)扶手高度﹕設單道扶手上緣距地板面應為75~85 cm，設雙道扶手上緣距地板面應分別為 65cm、85cm。（規範 207.3.3）＊若用於小學，高度應各降低10cm。（規範207.3.3）
(13)扶手形狀﹕可為圓形、橢圓形。圓形直徑2.8~4.0cm、其他形狀者外緣周邊長 9~13cm。表面：扶手表面及靠近之牆壁應平整，不得有突出或勾狀物。（規範 207.2.1）（規範 207.2.2）
(14)堅固：扶手應設置堅固，除廁所特別設計之活動扶手外，皆須穩固不得搖晃，且扶手接頭處應平整，且不可有銳利之突出物。（規範207.3.1）
(15)與壁面距離：凈距應≧5cm；握把上部應留設≧45cm之淨空間。（規範207.3.2）
(16)扶手端部：應作防勾撞處理，並視需要設置可供視覺障礙者辨識之資訊或點字。（規範207.3.4）★建議靠牆收頭或直接落地為佳。
3. 避難層 出入口 （處） | (1)出入口兩邊之地面120cm範圍內應平整、堅硬、防滑、易於通行，不得有高差，且坡度應≦1/50。（規範205.2.1）
(2)避難層出入口前應設置平台：平台淨寬與出入口同寬，淨寬、淨深均應≧150cm，坡度應≦1/50。（規範205.2.2）
(3) 避難層出入口門檻：（規範 205.2.2） a.地面順平、避免設門檻，門外可考慮設置溝槽防水(開口至少有一方向應≧1.3cm)。 b.若設門檻：應為≦3cm；0.5~3cm，應作 1/2 之斜角處理，高度<0.5cm 者，得不受限制。
4. 室內 出入口 （處） | (1)出入口兩側之地面120cm範圍內：應平整、堅硬、防滑、易於通行，不得有高差，且坡度≦1/50。（規範205.2.1）
(2)室內出入口﹕門扇打開時，地面應平順不得設置門檻、且門框內淨間距≧90㎝；另橫向拉門、折疊門開啟後，扣除門扇後之淨寬間距應≧80㎝。（規範205.2.3）
(3)操作空間：通路走廊與門垂直者，門把側邊之操作空間≧45 ㎝；通路走廊與門平行者，門把側邊之操作空間≧60 ㎝；設有風除室者，應留設直徑≧150㎝之迴轉空間（規範 205.2.4）。
(4)驗（收）票口：淨寬應≧80cm，前後地板面應順平，且地板面坡度應≦1/50。（規範205.3）
(5)開門方式：不得使用旋轉門、彈簧門。如設有自動開關裝置時，其裝置之中心點應距地板面 85~90cm，且距柱、牆角≧30cm。使用自動門者，應設有當門受到物體或人之阻礙時，可自動停止並重新開啟之裝置。（規範205.4.1）
(6)門扇：門扇得設於牆之內、外側。若門扇或牆版為整片透明玻璃，應於距地板面110~150cm 範圍內設置告知標誌。（規範 205.4.2）
(7)門把：門把應採用容易操作之型式，不得使用凹入式或轉型式，中心點應 設置於距地板面 75~85cm、門邊 4~6cm 之範圍。使用橫向拉門者，門把應留設 4~6cm 之防夾手空間（如規範圖205.4.3.1、205.4.3.2）。
(8)門鎖：應設置於距地板面 70~100cm 之範圍，並採用容易操作之型式，不得使用喇叭鎖、扭轉型式之門鎖（規範 205.4.4）
5. 室內通路 走廊 （處） | (1)坡度：應≦1/50，超過者應依本規範 206 節規定設置坡道。（規範204.2.1）
(2)寬度﹕應≧120cm；走廊中如有開門，則扣除門扇開啟之空間後，其寬度應≧120cm。（規範204.2.2）
(3)迴轉空間：走廊寬度小於150cm者，每10m、通路走廊盡頭或距盡頭3.5m內，應有一處150×150cm以上迴轉空間。（規範204.2.3）
(4)突出物限制：淨高度應≧190cm；兩側牆壁於距地面起60~190cm範圍，不得有10cm以上之懸空突出物，若為必要設置之突出物，應設置防護設施(可使用格柵、花臺或任何可提醒視覺障礙者之設施)﹙如規範圖 204.2.3﹚。
(5) 室內通路走廊邊緣防護：與鄰近地板面高差> 20cm，未鄰牆壁側應設置≧5cm 邊緣防護。（規範 204.3.1）
(6) 室內通路走廊防護設施：與鄰近地板面高差> 75cm，未鄰牆壁側應設置≧110cm 防護設施；位於地面層 10 層以上者，防護設施高度≧120cm（規範204.3.2）
6. 樓梯 （處） | (1)型式：不得設置梯級間無垂直板之露空式樓梯。（規範302.1）
(2)地板表面：樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。（規範302.2）
(3)戶外樓梯：（規範302.3） a.無頂蓋之戶外樓梯及樓梯入口應注意排水，避免行走表面積水，且落水口不得設置於樓梯動線上。 b.若樓梯動線上需設落水口，其格柵或開口應至少有一方向開口≦1.3㎝。
(4)樓梯底版高度：樓梯底版 距其直下方地板面淨<190cm 部分應設防護設施(可使用格柵、花臺或任何可提醒視覺障礙者之設施)。（規範 303.1）
(5)樓梯轉折設計：往上梯級部份，起始梯級應退至少ㄧ階。但扶手符合平順轉折，且平臺寬、深度符合規定者，不在此限。樓梯梯級鼻端至樓梯間過梁之垂直淨高應≧190cm（規範303.2）
(6)樓梯平台：不得有梯級或高差。（規範 303.3）
(7)級高及級深﹕應統一，級高（R）應≦16cm、級深（T）應≧26cm，且55cm≦2R＋T≦65cm。（規範 304.1）
(8)梯級鼻端：梯級突沿彎曲半徑應≦1.3cm，且超出踏板的突沿應將突沿下方作成斜面，該突出之斜面應≦2cm。（規範304.2）
(9)防滑條：梯級踏面邊緣應作防滑處理，其顏色應與踏面有明顯不同，且應順平。（規範 304.3）
(10)扶手：高差>20cm 之樓梯兩側應設置符合本規範207節規定之扶手(同 2-(12)(13)坡道扶手項目)，高度自梯級鼻端起算。扶手應連續不得中斷，但樓梯中間平臺外側扶手得不連續。（規範 305.1）
(11) 扶手端部：樓梯兩端扶手應水平延伸≧30cm，水平延伸不得突出於走廊上；另中間連續扶手於平臺處得免設置水平延伸。（規範 305.2）
(12) 終端警示：距梯級終端 30cm 處，應設置深度30~60cm、顏色質地不同之警示設施。樓梯中間之平台不需設置警示設施。（規範 306.1）
(13) 戶外平台階梯: 戶外平台階梯之寬度在6公尺以上者，應於中間加裝扶手，梯級級高之設置應符合304.1之規定，扶手之設置應符合305節之規定。（規範 307）
＊(14) 特別規定: 適用對象：第2層以上供住宅使用之公寓大廈，各樓層之樓地板面積240平方公尺以下者。(規範304.4.1)(本編第89條第5款規定檢討) 級高及級深：樓梯上所有梯級之級高及級深應統一，級高﹙R﹚需為18公分以下，級深﹙T﹚不得小於24公分，且55公分≦2R+T≦65公分。(規範304.4.2)
7. 昇降設備 （處） | (1)一般規定：無障礙昇降機與群管理控制下之一般昇降機之呼叫按鈕必須分別設置，並得以相鄰兩座無障礙昇降機為群管理控制。（規範 402）
(2)入口引導：建築物主要入口處及沿路轉彎處應設置無障礙昇降機方向指引。（規範403.1）
(3)昇降機引導：點字呼叫鈕前方30cm處之地板，應作長度60公分、寬度30公分之不同材質處理，並不得妨礙輪椅使用者行進。（規範403.2）
(4)主要入口樓層標誌：（規範 403.3） a.下緣應距地板面 190~220cm，長、寬尺寸≧15cm。 b.如主要通路走廊與昇降機 開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。
(5)無障礙標誌： a.標誌：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。（規範902.1） b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同。（規範902.2）
(6)輪椅迴轉空間：昇降機出入口樓地板應無高差，坡度≦1/50，直徑≧1.5m凈空間。（規範404.1）
(7)昇降機呼叫鈕：梯廳及門廳內應設 2 組呼叫鈕，點字應設於上組呼叫鈕左邊，呼叫鈕尺寸應為長、寬各≧2cm、或直徑≧2cm。下組呼叫鈕之中心線距樓地板面 85~90cm，下組呼叫鈕上方適當位置應設置長寬各 5cm 之無障礙標誌（規範404.2）
(8)昇降機入口觸覺裝置：入口兩側門框或牆、柱上應設置觸覺裝置及顯示樓層的數字及點字符號（數字須與底板顏色明顯不同）（規範404.3）。 a.浮凸字尺寸：長、寬各≧8cm（單1字）；寬≧6cm、長≧8cm(2個字以上) b.觸覺裝置位置：中心點應距地面135cm。
(9)昇降機門：應為水平開啟、設自動開關、自動感應裝置。如門受到物體或人阻礙時，昇降機門應設有可自動停止並重新開啟之裝置。（規範405.1）
(10)關門時間：開啟至關閉≧10秒鐘。（規範405.2）
(11)機廂出入口：樓層出入口地板面應與機廂地板面保持平整，其與機廂地板面之水平空隙應≦3.2cm。（規範405.3）
(12)機廂尺寸：門淨寬≧90cm、深度≧135cm﹙不需扣除扶手佔用之空間﹚；但H-2組住宅、集合住宅昇降機門的淨寬應≧80cm，機廂之深度不得小於125公分(不需扣除扶手佔用之空間)，且語音系統得增設開關。（規範406.1）
(13)扶手： a.機廂內至少兩側牆面應設置符合本規範207節規定之扶手(同2-(12)(13)坡道扶手項目)。但固定方式得不受本規範圖 207.2.1 之限制。（規範 406.2.1） b.高度：上緣距機廂地面應為 75cm。（規範 406.2.2） c.端部處理：昇降機門為中央開啟式者，端部免作防勾撞處理。昇降機門為單側開啟式者，未設門框側，端部應作防勾撞處理；設有門框側，端部免作防勾撞處理。（規範 406.2.3）
(14)後視鏡：（規範406.3） a.後側壁設置安全玻璃後視鏡(下緣距機廂地面85cm、寬度≧機廂出入口淨寬、高度≧90cm)，但設置有困難者，得設懸掛式廣角鏡（寬30~35cm、高≧20cm） b.若後側壁為不鏽鋼鏡面或類似材質得免設置後視鏡。
(15)輪椅乘坐者操作盤：操作盤按鍵應包括緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鍵。（規範406.4） a.位置：操作盤邊緣距機廂入口壁面≧30cm、距入口對側壁面≧20cm。 b.高度：若為多排按鈕，最上層樓層指示按鈕中心線距地面≦120cm（如設置位置不足，得放寬至130㎝）、最下層按鈕中心線距地面85~90cm。 c.設置緊急事故通報器、各通達樓層及開、關等按鍵。
(16)按鈕：長、寬或直徑最小尺寸應為≧2cm、間距≧1cm，數字應與底板顏色明顯不同，不得使用觸摸式按鈕。（規範406.5）
(17)點字標示：應設於一般操作盤之上、下、開、關、樓層數、緊急鈴、緊急電話等按鈕左側。（規範406.6）（點字標示參照表406.6，★表示避難層）
(18)語音系統：應能報知樓層數、行進方向、開關情形。（規範406.7）
8. 廁所盥洗室 （處） | (1)位置：應設於無障礙通路可到達處。（規範502.1）
(2)地面：應堅硬、平整、防滑。(尤其潮溼及有肥皂水時之防滑）（規範502.2）
(3)高差：無障礙通路進入廁所盥洗室不得有高差。（止水得採截水溝，水溝格柵或其他開口應至少有一方向開口≦ 1.3 ㎝）（規範502.3）
(4)入口引導：於適當位置設置指引，如無障礙廁所盥洗室未設置於一般廁所附近，應於一般廁所處及沿路轉彎處設置方向指示。（規範503.1）
(5)標誌：應設置於無障礙廁所盥洗室前牆壁或門上，如主要通路走廊與廁所盥洗室開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。（規範503.2）
(6)無障礙標誌： a.標誌：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。（規範902.1） b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同。（規範902.2）
(7)淨空間﹕應設置迴轉空間直徑≧150cm。（規範504.1）
(8)門：應採橫拉門，淨寬度應≧80cm、門把(距門邊4~6 cm)、門擋（靠牆側、距門把4~6 cm），門扇得設於牆之內外側。（規範504.2、205.4）
(9)鏡子：鏡子之鏡面底端與地板面距離應≦90cm，鏡面的高度應在90公分以上。（規範504.3）
(10)求助鈴：（規範504.4.1、504.4.2） a.位置：廁所盥洗室內應設置2處緊急求助鈴，1處按鍵中心點在距離馬桶前緣往後15cm、馬桶座墊上60cm，另按鍵中心距地板面高15~25 cm範圍內設置一處可供跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。 b.連接裝置：應連接至服務台或類似空間；無服務台者，應連接至廁所盥洗室外部設置之警示燈或聲響。
(11)馬桶淨空間：馬桶至少一側邊淨空間應≧70cm，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離≦60公分，馬桶前緣淨空間≧70公分。（規範505.2）
(12)馬桶型式高度：（規範505.3） a.型式：一般座式馬桶，不可有蓋。 b.座位高度：離地面40~45cm。 c.背靠：距離馬桶前緣42~50公分(水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性)，背靠與馬桶座位之淨距離為20公分。
(13)馬桶沖水控制：（規範505.4） a.沖水控制可為手動或自動。 b.手動沖水控制：設於L型扶手之側牆上，距馬桶前緣往前10cm、馬桶座面上40cm處。
(14)馬桶扶手：（規範505.5、505.6） b.馬桶靠牆側邊L型扶手：水平向、垂直向長度應≧70cm；垂直向之外緣與馬桶前緣距離為27cm、水平向上緣與馬桶座面距離為27cm；扶手外緣與馬桶中心線距離為35cm（如規範圖505.5.1、505.5.2)。L型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分。 a.可動扶手:馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35cm，且兩側扶手上緣與馬桶坐墊距離為27cm，扶手長度應≧馬桶前端，且突馬桶出前端部分應≦15cm(如規範圖505.6)。
(15)無障礙小便器位置﹕一般廁所設有小便器者，應設置至少一處無障礙小便器。應設至於廁所入口便捷處，且不得設有門檻。(規範506.1）
(16)小便器高差：（規範506.2、506.5） a.小便器前方不得有高差。 b.小便器淨空間：應裝隔板，且隔板間之淨空間≧便器中心線左右各50cm(如規範圖506.5)。
(17)無障礙小便器高度：無障礙小便器突出端距地板面應≦38cm。（規範506.3）
(18)無障礙小便器沖水控制：（規範506.4） a.沖水控制可為手動或自動。 b.手動控制：需手可觸及範圍。
(19)無障礙小便器扶手：（按規範506.6）(如規範圖506.6.1、506.6.2) 小便器兩側及前方應設置扶手: a.垂直牆面扶手：兩側扶手中心線距離60cm，長度為55cm，扶手上緣距地面85cm、垂直牆面之下側扶手下緣與地板面距離為65~70公分。 b.前方扶手：扶手上緣距地面120cm、扶手切面中心線距離牆壁25cm 。
(20)無障礙洗面盆高差：無障礙洗面盆前方不得有高差。（規範507.2）
(21)無障礙洗面盆高度：洗面盆上緣距地面≦80cm、洗面盆下面距面盆邊緣20㎝、由地板面高65㎝及水平30cm內應淨空，以符合膝蓋淨容納空間規定。（規範507.3）
(22)無障礙洗面盆水龍頭：應有撥桿式、或自動感應控制設備。（規範507.4）
(23)洗面盆深度：洗面盆邊緣距離水龍頭操作桿或自動感應水龍頭之出水口≦40cm，如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣。洗面盆下方空間之外露管線及器具表面，不得有尖銳或易磨蝕之設備。（規範507.5）
(24)洗面盆扶手：洗面盆應設扶手，可為環狀扶手及固定扶手。 a.環狀扶手者，上緣應高於洗面盆邊緣1~3cm。 b.固定扶手者，扶手上緣應與洗面盆齊平，突出洗面盆邊緣長度應25cm，且兩側扶手之內緣距離70-75cm。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手。（規範507.6）
(25) 電燈開關：電燈開關設置高度應於距地板面 70~100cm 範圍內，位置應距柱或牆角≧ 30cm。（規範 502.4）
9. 浴室 （處） | (1)位置：無障礙浴室應設於無障礙通路可到達之處。（規範602.1）
(2)地面：應堅硬、平整、防滑，並注意地面潮濕及有肥皂水時之防滑。（規範602.2）
(3)高差：由無障礙通路進入無障礙浴室不得有高差，止水得採用截水溝。（規範602.3）
(4)無障礙標誌： a.標誌：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。（規範902.1） b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同。（規範902.2）
(5)浴缸淨空間：無障礙浴缸前方無障礙前方淨空間，長度≧浴缸長度，深度應≧80㎝。（規範605.2）
(6)浴缸尺寸：內側長度應≦135㎝、外側距地面高度40~45㎝、底面設置止滑片。（規範605.3）
(7)浴缸扶手：（規範605.4） a.側面牆壁應裝設水平及垂直扶手。水平扶手：上緣距浴缸上緣15~20 ㎝，長度≧ 90 ㎝。垂直扶手：上緣距浴缸 底面≧ 150 ㎝，下緣距水平扶手上緣≦ 10 ㎝，與浴缸靠背側外緣距離 70 ㎝。 b.出水側及對向牆壁皆應設置 垂直 扶手：下端距浴缸上緣15~20 ㎝，長度≧ 90 ㎝，距浴缸外緣≦ 10 ㎝。
(8)淋浴間座椅：應提供具有扶手及背靠之沐浴椅。 a.座面高度40~45 ㎝。 b.座椅應注意防滑。（規範 606.3）
(9)淋浴間扶手：（ 規範 606.5） 應設置水平及垂直扶手：入口對向牆壁之水平扶手≧120㎝，扶手上緣距地板面 75~85 ㎝。垂直扶手：上緣距地板面≦ 150 ㎝，下緣距水平扶手上緣≦ 10㎝，與水龍頭水平距≦ 40 ㎝，距牆角≧ 30 ㎝ 。
(10)淋浴間水龍頭操作桿及蓮蓬頭位置：應距地板面40~120㎝之區域且應距柱、牆角≧30㎝。（規範606.4）
(11)入口引導：設置位置與一般浴室相鄰者，應於適當處設置浴室位置指示，如未與一般浴室相鄰者，應於一般浴室處及沿路轉彎處設置方向指示。（規範603.1）
(12)標誌：牆壁或門上應設置無障礙標誌，如主要通路走廊與浴室開門方向平行，則應另設置垂直於牆面之無障礙標誌。（規範 603.2）
(13)門：應採橫向拉門，出入口淨寬≧ 80cm ，且符合本規範 205.4 規定。（規範 604）
(14) 連接裝置：求助鈴應連至服務臺或類似空間，若無服務臺，應連接至無障礙浴室外之警示燈或聲響。（規範 605.5.2 ）（規範 606.6.2）
(15)淋浴間迴轉空間：應設置直徑≧ 150cm 迴轉空20cm 範圍內，如符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算。（規範 606.2 ）
(16)求助鈴：應設置2處求助鈴。 a.設置浴缸者，1處按鍵中心設於浴缸外之牆上，距地板面90~120㎝；另1處設於浴缸側面牆壁距浴缸上緣15~30cm，且應明確標示，易於操控（規範605.5） b.淋浴間者，1處按鍵中心設於距地板面90~120㎝；另距地板面高15~25cm範圍內設置1處可公跌倒後使用之求助鈴，且應明確標示，易於操控。（規範606.6）
10. 輪椅觀眾席位 （處） | (1)地面：堅硬平整、防滑、易於通行，坡度應≦1/50。（規範702.1）
(2)席位安排：輪椅觀眾席位得設於觀眾席不同位置、區域及樓層，以增加多方位的較佳視野角度。（規範702.3） a.固定銀幕水平能見度容許範圍：中間區塊之席位與銀幕兩側之夾角≦90°，兩側區塊之席位與銀幕兩側之夾角≦60°。（規範702.3.1） b.固定銀幕仰視能見度容許範圍：席位之水平視線與觀看銀幕中心視線之夾角≦30°。（規範702.3.2） c.座椅彈性運用:輪椅觀眾席位可考量安裝可拆卸之座椅，如未有輪椅使用者使用時，得安裝座椅。（規範702.4）
(3)寬度﹕≧90cm（單1個）；≧85cm（2個以上）。（規範703.1）
(4)深度：≧120cm(前、後方進入)；≧150cm(僅可由側面進入) （規範703.2）
(5)引導標誌：觀眾席主要入口處、沿路轉彎處應設置輪椅席位之方向標示。（規範704.1）
(6)無障礙標誌： a.標誌：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。（規範902.1） b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同。（規範902.2）
(7)位置﹕（規範704.2） a.鄰近避難逃生通道、易到達且有寬度≧90cm無障礙通路可通達。 b.若2個以上輪椅觀眾席位並排者，應有寬度≧90cm之通路進入該席位。
(8)視線：不得受阻礙。（規範704.3）
(9)陪伴者座椅：輪椅觀眾席位鄰近至少留有1個。（規範704.4）
(10)防護設施：高度75cm，防護緣≧ 5cm。(座位前地面有高差時應設置)（規範704.5）
11. 停車空間 （處） | (1)位置：設於最靠近建築物無障礙出入口或無障礙昇降機之便捷處。（規範802）
(2)入口引導：車道入口處及車道沿路轉彎處應設置明顯之指引標誌，引導無障礙停車位之方向及位置。入口引導標誌應與行進方向垂直，以利辨識。（規範803.1）
(3)無障礙標誌： a.標誌：無障礙標誌應符合圖902.1 規定之比例。（規範902.1） b.顏色：無障礙標誌之圖案顏色與底色應有明顯不同，得採用藍色底、白色圖案；且該標誌若設置於壁面上，該標誌之底色亦應與壁面顏色有明顯不同。（規範902.2）
(4)車位豎立標誌： a.應於室外停車位旁、具夜光效果，尺寸≧40 cm×40cm，下緣高度190~200cm。（規範803.2.1） b.車位懸掛、張貼標誌：應於室內無障礙停車位上方、鄰近牆或柱面旁設置具夜光效果，且無遮蔽、易於辨識之懸掛或張貼標誌，標誌尺寸應不得小於30公分×30公分以上，下缘距地板面高度不得小於190公分。（規範803.2.2
(5)車位地面標誌：停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸應≧90cm ×90cm，停車格線之顏色應為淺藍色或白色，與地面具有辨識之反差效果，下車區應為白色斜線及直線，予以區別（規範803.3、803.4）
(6)停車位地面：應堅硬平整、防滑，表面不可使用鬆散性值的砂或石礫，高低差≦0.5cm，坡度≦1/50。（規範803.5）
(7)汽車停車位﹕（規範804） a.單一停車位長×寬≧600cm×350cm，包括寬150cm下車區，下車區斜線間淨距離為40cm以下，標線寬度為10cm。(規範 804.1) b.相鄰停車位長×寬≧600cm×550cm，包括寬150cm共用下車區。 c.下車區斜線間淨距離≦ 40cm，標線寬度為10cm 。(規範 804.2)
(8)機車停車位及出入口:（規範805） a.停車位：機車位長度≧220cm，寬度≧225cm，停車位地面上應設置無障礙停車位標誌，標誌圖尺寸≧90cm×90cm。 b.出入口：機車停車位之出入口寬度及通達無障礙機車停車位之車道寬度均≧180cm。
★（9）公共停車場應保留百分之二停車位作為行動不便之身心障礙者專用停車位，車位未滿五十個之公共停車場，至少應保留一個身心障礙者專用停車位。(身心障礙者權益保障法第56條－96.7.11.公布施行）
12. 無障礙 客房 （處） | (1)位置：無障礙客房應設於無障礙通路可到達之處，且應出入方便。（規範1002.1）
(2)地面：無障礙客房之地面應平順、防滑。（規範1002.2）
(3)出入口：由無障礙通路進入無障礙客房之出入口應符合本規範205.2.3及205.2.4之規定。（規範1002.3）
(4)衛浴設備空間: （規範1003） a.衛浴設備空間：無障礙客房內應設置衛浴設備，衛浴設備至少應包括馬桶、洗面盆及浴缸或淋浴間等。 b.衛浴設備空間應設置迴轉空間，其直徑≧135cm。 c.馬桶及扶手之設置應符合本規範505之規定。 d.洗面盆之設置應符合本規範507之規定。 e.衛浴設備空間之浴缸或淋浴間之設置應符合本規範605 、606節之規定。 f.衛浴設備空間馬桶、浴缸或淋浴間求助鈴之設置應分別符合本規範 504.4.1、605.5.1及606.6.1之規定。（規範1003.6.1）
(5)設置尺寸: （規範1004） a.房間內通路：房間內通路寬度≧120cm，床間淨寬度≧90cm。 b.門：其設置應符合本規範205.4 之規定。 c.供房客使用之電器插座及開關：其設置高度應距地板面高70-100cm處，設置位置應距柱、牆角30cm以上，並符合A102.3及A102.4輪椅正向與側向接近可及範圍之規定。
(6) 衛浴設備空間及客房內求助鈴：(規範1003.6.2）（規範1005） a.求助鈴位置：應至少設置兩處，ㄧ處距地板面高90~120cm處；另一處距地板面35~45cm，且按鈕應明確標示，易於操控。 b.連接裝置：求助鈴按鈕訊號應連接至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至該客房外部設置警示燈或聲響。
請承、監造人蓋騎縫章
請承、監造人蓋騎縫章
請承、監造人蓋騎縫章
請承、監造人蓋騎縫章
請承、監造人蓋騎縫章
請承、監造人蓋騎縫章
請承、監造人蓋騎縫章
請承、監造人蓋騎縫章